附件2

达州市自然资源和规划局中心机房租赁托管

项目初步报价函

达州市自然资源和规划局：

根据贵单位《关于中心机房租赁托管项目初步询价的公告》相关项目需求，结合我司产品特点和相关项目实施经验，初步报价如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目预算详细清单** | | | | | | | | |
| 序号 | 项目  名称 | 项目规格及内容 | 单位 | 数量 | 单价  （元/个/月） | 年单价  （元/个/年） | 三年  总价（元） | 备注 |
| **IDC机架租赁** | | | | | | | | |
| 1 | IDC机架租赁 | 1.47U标准机柜柜体：2200\*600\*1200mm； ▲2.机柜承重≥1800kg；（提供具有ilac-MRA或CNAS或CMA的检验检测资质认证的检测机构出具的检测报告复印件予以证明） 3.密闭冷通道机柜； 4.支持220V 6KW电力； ▲5.机柜所有附属部件均应采用阻燃材料，阻燃等级为V-0；（提供具有ilac-MRA或CNAS或CMA的检验检测资质认证的检测机构出具的检测报告复印件予以证明） ▲6.在正常使用条件下，机柜内电气部分防护等级应不低于IP2X；（提供具有ilac-MRA或CNAS或CMA的检验检测资质认证的检测机构出具的检测报告复印件予以证明） 7.机房空调系统不少于2台冷水机组； 8.服务期内提供运行维护服务； 9.机房运维人员需提供7x24小时电话支持，并提供现场常规巡检和常规操作服务。 | 个 | 28 | \* | \* | \* |  |
| 小计 | | | | | | | \* |  |
| **IPv4互联网地址** | | | | | | | | |
| 1 | IPv4互联网地址 | 1.IPv4（可IPv6双栈）； 2.服务期内提供运行维护服务。 | 个 | 1 | 100 | \* | \* | 经电话询价，采取最低价作为参考价 |
| 小计 | | | | | | | \* |
| **互联网专线** | | | | | | | | |
| 1 | 互联网专线 | 1.运营商IDC专网：上行带宽50M，下行带宽50M； 2.服务期内提供运行维护服务。 | 条 | 1 | 1500 | \* | \* | 经电话询价，采取最低价作为参考价 |
| 小计 | | | | | | | \* |
| **工位租赁** | | | | | | | | |
| 1 | 工位租赁服务 | 提供办公工位。 | 个 | 5 | 200 | \* | \* | 经电话询价，采取最低价作为参考价 |
| 小计 | | | | | | | \* |
| 总计 | | | | | | | \* | / |

**该项目报价共计：** 万元，大写：

（联系人： 联系电话： ）

公司名称（盖章）：

年 月 日